### DIGITAL MULTIMETERS

TLC-DM1

  3½ Digit Digital Display

  200mV to 600V AC/DC voltage

  200μA to 10A AC/DC current

  Resistances 200Ω to 2000MΩ

  Capacitance 2.000nF to 20uF

  Transistor Test hFE 0-1000,10mA,3.0Vce

  Diode Test -0.8mA,3.0V

  Continuity Beeper

TLC-DM2

  3½ Digit Digital Display

  200mV to 600V DC voltage

  200uA to 10A DC current

  2V to 600V AC Voltage

  2mA to 10A AC Current

  Resistance 200Ω to 20MΩ

  Continuity Beeper

  Transistor Test hFE mode

  Diode Test Mode

TLC-DM3

  200mV to 600V AC/DC voltage.

  20mA to 10A AC/DC crrent

  Resistance mode

  Frequency mode

  Logic and capacitance Mode